Afdeling 2

Almindelig vedligeholdelse og renholdelse. Foretages løbende under hensyntagen til generel prioritering, og vil blive udført uden særskilt aftale med den enkelte afdelingsbestyrelse. Ekstraordinær vedligeholdelse/ indsats. Foretages kun efter særskilt aftale med den enkelte afdelingsbestyrelse eller beslutning ved markvandring. Specielle aftaler for den enkelte afdeling. Aftales på markvandringer. 1. Almindelig vedligeholdelse og rengøring omfatter: Rensning af tagrender 1 gang årligt og udføres i oktober/november. Beskæring af træer og beplantninger hvor disse vokser ind i bygninger eller installationer. Opretning af belægninger/udskiftning af fliser på fællesarealer. Bekæmpelse af skadedyr, f.eks. rotter og murbier. Bier, hvepse og myrer er ikke skadedyr. Snerydning og glatføre bekæmpelse udføres iht. Bo42’s Snerydningsmanual. 2. Ekstraordinær vedligeholdelse /indsats. Fældning/rydning og nedskæring af hække, træer eller beplantninger. Ekstra renholdelse af områder ved trykspuling, alge fjernelse på facader konstruktioner eller belægninger. Opretning af belægninger/udskiftning af fliser. Ændring/ fjernelse af udstyr eller konstruktioner. Bekæmpelse af insekter m.v., i boligen og bygninger i øvrigt, hvor omfang er ekstraordinært stort. 3. Specielle aftaler.